## Sheet1
新校区消防设备报价单
序号 | 楼栋号 | 设备 | 材质、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | 金额（元） |  | 备注（品牌等说明）
[6 empty] | 采购单价 | 合价
1 | 综合教学楼 | 阻燃屏蔽铜芯双绞线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明/动力线路 3.型号:WDZN-BYJ(F) 4.规格:4*4mm2 5.材质:铜芯 | m | 2236
2 | 综合教学楼 | 湿式报警阀 | DN150 | 台 | 1
3 | 综合教学楼 | 强切配电箱 | ALE-2 | 台 | 2
4 | 综合教学楼 | 消火栓按钮 | JF-XN02 | 个 | 26
5 | 综合教学楼 | 手动报警按钮 | JF-D13 | 个 | 28
6 | 综合教学楼 | 烟感探测器 | JF-D11 | 个 | 46
7 | 综合教学楼 | 声光报警器 | JF-SG11 | 个 | 28
8 | 综合教学楼 | 耐火铜芯聚氯乙烯绝缘护套电缆 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明/动力线路 3.型号:WDZN-BYJ(F) 4.规格:4*2.5mm2 5.材质:铜芯 | m | 2605.88
9 | 综合教学楼 | 阻燃聚氯乙烯双绞线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明/动力线路 3.型号:WDZ-BYJ(F) 4.规格:2*1.5mm2 5.材质:铜芯 | m | 3584
10 | 综合教学楼 | BVP钢管 | DN20钢管 | m | 547
11 | 1号学生楼 | 耐火铜芯聚氯乙烯绝缘护套电缆 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明/动力线路 3.型号:WDZ-BYJ(F) 4.规格:4*2.5mm2 5.材质:铜芯 | m | 3403
12 | 1号学生楼 | 手动报警按钮 | JF-D13 | 个 | 16
13 | 1号学生楼 | BVP钢管 | DN20钢管 | m | 498
14 | 1号学生楼 | 烟感探测器 | JF-D11 | 个 | 32
15 | 1号学生楼 | 阻燃聚氯乙烯双绞线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明/动力线路 3.型号:WDZ-BYJ(F) 4.规格:2*1.5mm2 5.材质:铜芯 | m | 1698
16 | 1号学生楼 | 消火栓按钮 | JF-XN02 | 个 | 20
17 | 1号学生楼 | 输入模块 | JF-M11 | 个 | 20
18 | 2号学生楼 | 耐火铜芯聚氯乙烯绝缘护套电缆 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明/动力线路 3.型号:WDZ-BYJ(F) 4.规格:4*2.5mm2 5.材质:铜芯 | m | 1659
19 | 2号学生楼 | 手动报警按钮 | JF-D13 | 个 | 18
20 | 2号学生楼 | 烟感探测器 | JF-D11 | 个 | 31
21 | 2号学生楼 | 阻燃聚氯乙烯双绞线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明/动力线路 3.型号:WDZ-BYJ(F) 4.规格:2*1.5mm2 5.材质:铜芯 | m | 1768
22 | 2号学生楼 | 输入模块 | JF-M11 | 个 | 32
23 | 消防水泵房 | 耐火铜芯聚氯乙烯绝缘护套电缆 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明/动力线路 3.型号:WDZ-BYJ(F) 4.规格:4*2.5mm2 5.材质:铜芯 | m | 403
24 | 消防水泵房 | 阻燃聚氯乙烯双绞线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明/动力线路 3.型号:WDZ-BYJ(F) 4.规格:2*1.5mm2 5.材质:铜芯 | m | 820
25 | 消防水泵房 | 输入模块 | JF-M11 | 个 | 6
26 | 3号学生宿舍楼 | 耐火铜芯聚氯乙烯绝缘护套电缆 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明/动力线路 3.型号:WDZ-BYJ(F) 4.规格:4*2.5mm2 5.材质:铜芯 | m | 1526
27 | 3号学生宿舍楼 | 阻燃聚氯乙烯双绞线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明/动力线路 3.型号:WDZ-BYJ(F) 4.规格:2*1.5mm2 5.材质:铜芯 | m | 1860
28 | 3号学生宿舍楼 | 消火栓按钮 | JF-XN02 | 个 | 17
29 | 3号学生宿舍楼 | 手动报警按钮 | JF-D13 | 个 | 15
30 | 3号学生宿舍楼 | 烟感探测器 | JF-D11 | 个 | 36
31 | 3号学生宿舍楼 | 输入/输出模块 | JF-M12 | 个 | 38
32 | 4号学生宿舍楼 | 耐火铜芯聚氯乙烯绝缘护套电缆 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明/动力线路 3.型号:WDZ-BYJ(F) 4.规格:4*2.5mm2 5.材质:铜芯 | m | 1403
33 | 4号学生宿舍楼 | 烟感探测器 | JF-D11 | 个 | 32
34 | 4号学生宿舍楼 | 手动报警按钮 | JF-D13 | 个 | 20
35 | 4号学生宿舍楼 | 阻燃聚氯乙烯双绞线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明/动力线路 3.型号:WDZ-BYJ(F) 4.规格:2*1.5mm2 5.材质:铜芯 | m | 2689
36 | 4号学生宿舍楼 | BVP钢管 | DN20钢管 | m | 362
37 | 4号学生宿舍楼 | 输入/输出模块 | JF-M12 | 个 | 22
38 | 4号学生宿舍楼 | 输入模块 | JF-M11 | 个 | 32
39 | 配电室 | 阻燃聚氯乙烯双绞线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明/动力线路 3.型号:WDZ-BYJ(F) 4.规格:2*1.5mm2 5.材质:铜芯 | m | 290
40 | 配电室 | BVP钢管 | DN20钢管 | m | 136
41 | 配电室 | 输入/输出模块 | JF-M12 | 个 | 8
42 | 水箱间 | 试验消火栓 | 12S6-21 | 套 | 1
43 | 水箱间 | 截止阀 | DN-100 | 套 | 2
44 | 水箱间 | 止回阀 | DN-100 | 套 | 2
总报价（人民币）：（大写）： （小写）：
| 服务响应时间 | 。
| 质保期 | 年。
其他说明：